NAŠE ZNAČKA: Si 88/2023

VAŠE ZNAČKA:     2020/0040/PS

VYŘIZUJE:

DNE: 		          3. února 2023

Vážený pane magistře,

v návaznosti na Vaši žádost ze dne 1. 2. 2023 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sděluji k Vašim otázkám následující:

1) Má Váš soud zpracovanou interní směrnici (metodiku, provozní řád, vnitřní bezpečnostní předpisy apod.), kterým jsou stanoveny povinnosti týkající se pravidelné kontroly a výměny Flexibilních hadic v Soudních budovách a uzavírání rozvodů vody v Soudních budovách mimo pracovní dobu (na noc, na soboty, neděle svátky)?

Krajský soud v Ostravě a pobočka v Olomouci nemá zpracovanou žádnou interní směrnici apod.

2) V jakých intervalech a jakou formou jsou prováděny kontroly Flexibilním hadic v Soudních budovách?

U Krajského soudu v Ostravě a pobočky v Olomouci je prováděna kontrola min. 1x za půl roku vizuální kontrolou pracovníky údržby soudu.

3) V jakých intervalech a na základě jakých skutečností/podnětů jsou prováděny v Soudních budovách výměny Flexibilních hadic?

U Krajského soudu v Ostravě a pobočky v Olomouci jsou prováděny výměny Flexibilních hadic na základě vizuální kontroly.

4)  Uzavírají se v Soudních budovách vodovodní ventily [hlavní uzávěr vody, páteřní uzávěry vody (např. podle jednotlivých pater budovy nebo samostatných větví vodovodních rozvodů)] na dobu mimo běžnou provozní dobu Vašeho soudu (na noc, na soboty, neděle, svátky) tak, aby se předcházelo riziku vzniku škody na majetku v případě prasknutí Flexibilních hadic v době, kdy není Soudní budova v běžném provozu? Pokud ano, na jakou dobu?

V budově Krajského soudu v Ostravě a pobočky v Olomouci se v soudních budovách vodovodní ventily mimo běžnou provozní dobu soudu neuzavírají, neboť je zde nepřetržitá služba justiční stráže.

S pozdravem

Lenka Slaninová

vedoucí sekretariátu předsedy krajského soudu