| Naše značka: | 30 Si 25/2023 | Vážený pan Xxx |
| --- | --- | --- |
| Vaše značka: |  |  |
| Vyřizuje: | Renata Holišová |  |
| NOVÝ JIČÍN | 06. 02. 2023 |  |

Vážený pane magistře,

k Vaší žádosti ze dne 1. 2. 2023 sděluji na základě podkladů správce budov následující:

ad 1) Okresní soud v Novém Jičíně nemá zpracovanou interní směrnici, kterou jsou stanoveny povinnosti týkající se pravidelné kontroly a výměny Flexibilních hadic v soudních budovách.

ad 2) Kontroly Flexibilních hadic jsou prováděny namátkově v rámci údržby.

ad 3) Výměny těchto hadic jsou prováděny při viditelném poškození či při poruše.

ad 4) Okresní soud v Novém Jičíně používá systém Vodostop, který otevírá a uzavírá přivaděč vody při větším odběru v době, která se dá nastavit, v našem případě od 6.00 do 18.00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Jaroslav Sosík

předseda

Okresního soudu v Novém Jičíně